ПАМЯТКА

ПО  ПРОВЕТРИВАНИЮ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1.  Учебные помещения необходимо проветривать  во время перемен, согласно действующему расписанию занятий, а рекреационные помещения - во время уроков.

2.  До начала занятий и после их окончания  необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  ПРОВЕТРИВАНИЯ   УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

| Наружная температура, град. С | Длительность проветривания помещения, мин. |
| --- | --- |
|  | в малые перемены | в большие перемены |
| От +10 до +6 | 4 - 10 | 25 - 35 |
| От +5 до 0 | 3 - 7 | 20 - 30 |
| От 0 до -5 | 2 - 5 | 15 - 25 |
| От -5 до -10 | 1 - 3 | 10 - 15 |
| Ниже -10 | 1 - 1,5 | 5 - 10 |

3. В теплые дни  занятия проводить  при открытых фрамугах и форточках.

4. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:

- в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях, в актовом зале, столовой, в пищеблоке,  в рекреациях, в библиотеке, в вестибюле и гардеробе - 18 - 24˚.

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, в учебных мастерских - 17 - 20˚

- в медицинском кабинете, в раздевалках спортивного зала - 20 - 22 ˚.

5. Контроль температурного режима кабинета производить бытовым термометром.

6. Уроки физкультуры  необходимо  проводить в хорошо аэрируемых залах. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать одно - два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше +5 ˚ С и слабом ветре.

7. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводить при открытых 1-3 фрамугах, а сквозное проветривание - во время перемен при отсутствии обучающихся.

8. При достижении в помещении температуры воздуха плюс 14˚  проветривание зала следует прекращать.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИЕСЯ, ПОМНИТЕ:

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ – ЛУЧШИЙ ВРАЧ!